附件4：牙科治疗机招标参数（限价6万元）

| 配置名称 | 配置数量 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 电动牙科椅 | 1 | 全电动控制,具有靠背运动联动补偿功能,丹麦Linak直线静音电机，安全可靠，使用寿命长； 采用环保超纤皮革制成，柔软、透气，结实耐用；梨形椅背，具有腰部和肘部支撑功能，适合各种体型的患者和长时间的手术治疗； 椅位最低≤400mm，最高≥800mm，靠背105°-185°，具有急救位； 扶手采用铝合金高压成型，表面喷涂金属环保漆，内嵌式实木把手，左右双扶手配置； 弯板采用铝合金高压铸造成型，表面喷涂金属环保漆，外形美观，刚性好，适合种植手术； 按压式头枕架，头枕造型具有适合种植要求的颈部支撑和头部固位功能； 底板采用铝合金铸造成型，表面喷涂金属环保漆，底面采用六点定位，刚性和稳定性好； |
| 移动工作台 | 1 | SUS304全不锈钢设计，更加适合日常表面消毒处理； 电动升降工作台，高度可在700mm—900mm之间自由升降； 标准配置两高、一低三条手机管、一套三用枪； 医用静音脚轮，可以方便的移动和锁定小车； 预留电源插座，可以方便的接插各种型号种植机； |
| 手术无影灯 | 1 | 德国进口OSRAM卤素灯泡，寿命达1000小时以上，灯泡更换简易。 可拆卸的无菌柄，可用于调节光斑及调节灯头位置，术后可轻松取下进行溶液浸泡或高温高压消毒； ★稳定的安全性，当主灯泡损坏时副灯泡能在0.2秒进行切换，确保手术继续，并在控制面板提示灯泡损坏。 特制的5280片多棱镜反射片的光学路系统。 |
| 负压抽吸机 | 1 | 符合口腔要求的吸唾手柄 2500ml双玻璃储液瓶，满足长时间手术需要 极限真空达到-90kpa 低噪音无油润滑活塞泵 |
| 医生座椅 | 1 | 真皮座椅； 双调节设计； ★适合手术治疗的手臂支撑设计； 品牌医用静音脚轮和气弹簧； |