## Sheet1
潜山市立医院健康体检中心检查室机房 空调报价单
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 总价/元 | 设备电源
1 | 天花机 | 机器额定制冷量必须≥12000W | 1 | 台
| 设备总费用 |  | 0
安装材料及调试费用（安装费包含每个风口/8米铜管）
序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价/元 | 总价/元 | 品牌
1 | 冷媒铜管 | 依据空调型号 | ≥34 | 米
2 | 冷媒橡塑保温管 | 依据空调型号
3 | 冷凝水管 | PVC
4 | 冷凝水保温管
5 | 内外机信号线 | 2*0.75屏蔽线
6 | 管道固定件 | 金属吊件
7 | 安装人工及调试费 | 家用系列
8 | 辅材安装包 | 家用系列
9 | 冷媒（R410a） | 霍尼韦尔 | ≥6 | KG
10 | 电源线 | 4*4国标 | ≥50 | 米
11 | 外机基础加固 |  | ≥0.5 | ㎡
12 | 辅材及运输费 | / | 1 | 项
13 | 运输费/吊装费 | / | 1 | 项
14 | 打孔费 | / | 4 | 个
15 | 主机安装费 | / | 1 | 项
16 | 材料合计 |  | 0
总价 |  | 0
备注： 1、成品保护、吊顶等恢复费用均包含在报价中，不再单独支付。 2、综合报价最低者中标。该报价包含空调、辅材、安装、人工、保险、税金等所有费用均包含在报价中。 3、本项目为固定总价，投标报价包含但不限于本清单中所列项目，投标人报价中需考虑本次改造过程中为完善使用需求而本清单中未列明的增补，不再另行支付费用。
报价单位（盖章）：
联系人电话：